## Habilitación Lacteos
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE LÁCTEOS | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 1 de 5
| Fecha de visita: ____________________________________ |  |  |  |  | Hora inicio:_______________ Hora fin:_______________
Capitulo A. INFORMACIÓN PLANTA
Nombre del Comitente Vendedor:_________________________________________________________________________________________________
Nombres y Apellidos de quien atiende la visita:____________________________________________________________________________________
Ciudad- Localidad / Municipio-Vereda:____________________________________________________________________________________________
Dirección de Planta de Alimentos:__________________________________________________________________________
Teléfono________________________________ |  |  |  |  | Correo electrónico:____________________________________________________________
La Planta de Alimentos es propia: SI___ NO___
Capitulo B. VERIFICACIÓN POR CATEGORIAS
Categoría 1. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES (Corresponde al 44% del Total de la Calificación)
N° | Variables | [8 empty] | Nivel de Cumplimiento
LOCALIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
1 | La planta está ubicada en lugar aislado de cualquier foco de insalubridad, con accesos y alrededores limpios, libres de acumulación de basuras, estancamiento de aguas y en buen estado de mantenimiento.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
2 | Los accesos y alrededores se mantienen limpios, libres de acumulación de basuras y tienen superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
3 | Las áreas destinadas para la ejecución de la operación son de material adecuado y están ubicadas en un lugar apropiado, de manera que impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como el ingreso y refugio de plagas y animales domésticos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
4 | Cuenta con instalaciones de capacidad suficiente, con áreas separadas de cualquier tipo de vivienda, claramente definidas, señalizadas, separadas física o funcionalmente.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
5 | Las instalaciones, deberán evitar la contaminación de los productos lácteos, así como facilitar las labores de limpieza y desinfección y permitir el desarrollo adecuado para el cual están diseñados.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
6 | La planta cuenta con un espacio adecuado y en condiciones sanitarias adecuadas, para el consumo de los alimentos por parte del personal manipulador de alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
CONDICIONES DE LAS ÁREAS DE ELABORACIÓN O ENSAMBLE
7 | Las plantas de producción de derivados lácteos, cuando los procesos o las necesidades lo requieran deberán tener para su funcionamiento las siguientes áreas separadas físicamente entre sí: Recepción de leche, lavado y desinfección de cantinas, proceso y envase, cámara frigorífica, laboratorio de control de calidad o contrato con laboratorio, materias primas y material de envase y embalaje, almacenamiento y entrega de los derivados lácteos. (Res 2310/1986)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
8 | Las áreas de proceso están ubicadas según la secuencia lógica, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se eviten retrasos indebidos y la contaminación cruzada.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
9 | El área de producto no conforme cuenta con la señalización requerida, separada de tal forma que no genera riesgo hacia los productos y cumple con las condiciones de infraestructura requeridas. (Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
10 | Los empaques se encuentran elaborados en materiales que garantizan la inocuidad de los productos y se almacenan en adecuadas condiciones de limpieza y en ambientes protegidos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Pisos y drenajes
11 | Los pisos son de materiales que no generan sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
12 | Las uniones entre las paredes y pisos están selladas y son de forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
13 | Las tuberías y drenajes de aguas residuales están bien diseñados y mantenidos, protegidos con rejillas. Si se requieren trampas de grasas o de sólidos, estas son de fácil limpieza.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
14 | Cuando el drenaje de las cavas o cuartos fríos de refrigeración o congelación se encuentren en el interior de los mismos, se debe disponer de un mecanismo que garantice el sellamiento total del drenaje, el cual puede ser removido para propósitos de limpieza y desinfección. (Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Paredes y techos
15 | Las paredes y techos son de color claro, están construidos de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes, de fácil limpieza y desinfección con acabados lisos y sin grietas de manera que se evite la acumulación de suciedad, condensación, formación de oxido, mohos y hongos, desprendimiento superficial.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE LÁCTEOS | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 2 de 5
16 | Las uniones entre paredes, deben estar selladas y de forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
17 | Las uniones pared - techo, deben estar selladas y de forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
18 | En el caso de los falsos techos, las láminas utilizadas, deben fijarse de tal manera que se evite su fácil remoción por acción de corrientes de aire u otro factor externo ajeno a las labores de limpieza, desinfección y desinfestación. (Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Ventanas y otras aberturas
19 | Las ventanas y otras aberturas están construidas de manera tal que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso de plagas y facilitan la limpieza y desinfección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
20 | Las ventanas y otras aberturas que comunican con el ambiente exterior están provistas con malla anti insecto (anjeos) de fácil limpieza y buena conservación que sean resistentes a la limpieza y la manipulación. Los vidrios de las ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener protección para evitar contaminación en caso de ruptura. (Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
21 | Las ventanas y otras aberturas deben estar diseñadas de manera que eviten la acumulación de suciedad, sin presencia de oxido o moho, en buen estado, recubiertas con pinturas plásticas de colores claros.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Puertas
22 | Las puertas tienen una superficie lisa, no absorbente, resistente y de suficiente amplitud, sin presencia de oxido, en buen estado y recubiertas con pinturas plásticas de colores claros.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
23 | Las aberturas entre las puertas exteriores con los pisos y paredes son de tal manera que evitan el ingreso de plagas y animales domésticos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
24 | No existe acceso directo del exterior al área de elaboración, almacenamiento y/o ensamble; de ser necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio. Todas las puertas de las áreas de elaboración son, en lo posible, autocerrable.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Escaleras, elevadores y estructuras complementarias
25 | El diseño y construcción de escaleras, elevadores y/o estructuras complementarias evitan la contaminación de los alimentos y no afectan el flujo regular de proceso, la limpieza y la desinfección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
26 | Las estructuras elevadas y accesorios están aisladas; diseñadas y con acabados que prevengan la acumulación de suciedad, que minimicen la condensación, el desarrollo de hongos y el desprendimiento superficial.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
27 | Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de incendios están diseñadas de tal forma que se evite la acumulación de suciedad y albergue de plagas.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Ventilación e iluminación
28 | Cuenta con ventilación natural o artificial, directa o indirecta, diseñada para evitar la condensación de vapor, polvo y la acumulación de calor. Las aberturas de ventilación están protegidas con mallas anti-insectos, en material no corrosivo, fácilmente removibles para su limpieza y reparación.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
29 | Los sistemas de ventilación filtran y proyectan el aire de manera que no fluya nunca de zonas contaminadas a zonas limpias, y de forma que se les realice limpieza y mantenimiento periódico.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
30 | Las áreas cuentan con adecuada iluminación (natural o artificial), en la intensidad y calidad requerida.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
31 | Las lámparas o bombillas empleadas cuentan con la protección en caso de ruptura y se encuentran en buen estado, limpias, libre de óxido y condensación.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
INSTALACIONES SANITARIAS
32 | La planta cuenta con servicios sanitarios y vestieres en cantidad suficiente, separados por sexo y bien ubicados para evitar el riesgo de contaminación con el producto.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
33 | Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos requeridos para la higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de jabón, desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y papeleras de accionamiento indirecto o no manual. (Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
34 | Se deben instalar lavamanos con grifos de accionamiento no manual dotados con dispensador de jabón desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de manos, en las áreas de elaboración / procesamiento o próximos a estas para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos y para facilitar la supervisión de estas prácticas. Estas áreas deben ser de uso exclusivo para este propósito. (Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
35 | En caso de requerirse, cuenta con filtro sanitario (lava botas, unidad de limpieza y desinfección de calzado o pediluvio) al ingreso de las áreas de proceso, con la dotación de agente desinfectante en las cantidades requeridas para el proceso
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
36 | Cuenta con avisos de advertencia al personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las labores de producción.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE LÁCTEOS | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 3 de 5
Categoría 2. EQUIPOS Y UTENSILIOS (Corresponde al 12% del Total de la Calificación)
37 | Los equipos y utensilios utilizados están fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
38 | Las superficies que están en contacto directo con el alimento poseen un acabado liso, no poroso, no absorbente y están libres de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
39 | Todas las superficies de contacto con el alimento son fácilmente accesibles o desmontables para la limpieza, desinfección e inspección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
40 | Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
41 | Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos tienen superficies lisas, con bordes sin aristas y están construidas con materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza y desinfección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
42 | Las superficies exteriores de los equipos están diseñadas y construidas de manera que faciliten su limpieza, desinfección y eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
43 | Los cuartos fríos o unidades de refrigeración, se encuentran construidos en material sanitario, resistente a la corrosión, fácil de limpiar, impermeable y sin presencia de condensaciones.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
44 | Los cuartos fríos o unidades de refrigeración, cuentan con instrumentos de medición que permitan la lectura externa de la temperatura interna.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
Categoría 3. OPERACIONES DE FABRICACIÓN (Corresponde al 13% del Total de la Calificación)
45 | Cuenta con área independiente, exclusiva, separada, delimitada, señalizada, demarcada y suficiente para la recepción de alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
46 | Cuenta con área independiente, exclusiva, separada, delimitada, señalizada, demarcada y suficiente para el almacenamiento de alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
47 | Cuenta con área independiente, exclusiva, separada, delimitada, señalizada, demarcada y suficiente para el alistamiento (selección, clasificación, ensamble y embalaje) de alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
48 | Cuenta con área independiente, exclusiva, separada, delimitada, señalizada, demarcada y suficiente para el cargue y despacho.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Almacenamiento
49 | Se lleva a cabo un control de temperatura y humedad que asegure la conservación del producto. Los dispositivos de registro de la temperatura y humedad deben inspeccionarse a intervalos regulares y se debe comprobar su exactitud. La temperatura de congelación debe ser de -18°C o menor y de refrigeración 1 a 4 °C.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
50 | El almacenamiento de los insumos, materias primas o productos terminados se realiza ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes perimetrales, y se dispone sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
51 | En el área de almacenamiento no se evidencia presencia de moho, oxido o condensación de agua.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
Categoría 4. COMPONENTE SANITARIO (Corresponde al 26% del Total de la Calificación)
52 | Presenta CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE o FAVORABLE con REQUERIMIENTOS emitido por la autoridad sanitaria competente, de la(s) planta(s), alistamiento, elaboración, empaque y/o almacenamiento de los alimentos, sean propias o en arrendamiento. No se aceptarán conceptos emitidos sobre establecimientos de preparación de alimentos, expendio de alimentos, puntos de venta o supermercado, Los conceptos sanitarios deben mantener una fecha de expedición no mayor a un (1) año, durante la ejecución de la operación, y para la verificación documental de requisitos el tiempo será contado a partir de la fecha de ¦ de los documentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
| Concepto Sanitario:_________________________________________ Porcentaje de Cumplimiento (%) __________ | [9 empty] | 3 |  | 0 |  | 3
Fecha de concepto:_______________________________________
| Número de acta:____________________________________ |  |  |  |  | Hospital/Subred:___________________________
| Solicitud: | Fecha de solicitud: |  |  |  |  | Autoridad sanitaria:
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE LÁCTEOS | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 4 de 5
53 | Calidad de agua. Cuenta con el diseño e implementación de un programa documentado de calidad de agua. Se evidencian actividades de monitoreo, registro y verificación que garantizan la calidad del agua, los cuales deberán estar documentados y contar con registros para su verificación.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
54 | La planta dispone de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad suficiente y se higieniza cada 6 meses según normatividad vigente. Fecha de Limpieza y desinfección:__________________
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 3 |  | 0 |  | 3
55 | Dispone de agua potable en la temperatura y presión requerida para el proceso y la necesaria para efectuar una limpieza y desinfección efectiva
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
56 | El agua no potable se usa solo para operaciones que no generan riesgo de contaminación. Redes separadas e identificadas por colores.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
57 | La calidad del agua para la elaboración de hielo debe ser de calidad potable y para su almacenamiento debe cumplir con los estándares de ejecución sanitaria requeridos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
58 | Limpieza y desinfección. Toda planta deberá realizar las operaciones sanitarias que comprenden la limpieza y desinfección que se aplican a las superficies de las instalaciones, utensilios y equipos utilizados en el establecimiento, que no tienen contacto con el alimento, para evitar la creación de condiciones insalubres y su contaminación. Estas operaciones deberán contar con procedimientos, documentados, cronograma de ejecución y registros, los cuales estarán a disposición de la autoridad sanitaria para su verificación y control.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
59 | Control integrado de plagas. Toda planta deberá establecer e implementar un programa permanente para prevenir el refugio y la cría de plagas, con enfoque de control integral, soportado en un diagnóstico inicial y medidas ejecutadas con seguimiento continuo, las cuales estarán documentadas y contarán con los registros para su verificación.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
60 | Manejo de residuos sólidos y líquidos: Para el manejo de los residuos generados en los procesos internos, el establecimiento deberán contar con instalaciones, elementos, áreas y procedimientos escrito que garanticen una eficiente labor de separación, recolección, conducción, transporte interno, almacenamiento, evacuación, transporte externo y disposición final de los mismos y deberá establecer los registros que serán utilizados para su verificación
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
61 | Cuenta con cuarto temporal de almacenamiento para los residuos que se generan durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento con la normatividad ambiental vigente.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
62 | Los residuos sólidos generados se disponen en recipientes de material higiénico sanitario, en buen estado, de capacidad suficiente, debidamente identificado, con bolsa plástica y tapa.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
63 | Todas las áreas de la planta se encuentran en excelente estado de orden y limpieza, acorde con los procedimientos de limpieza y desinfección y los formatos control del programa.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
64 | Cuenta con un programa de calidad que facilite el seguimiento y control de gestión de la inocuidad de los alimentos (HACCP-BPM), en las diferentes áreas de procesos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
65 | Cuenta con un programa de control de proveedores de los alimentos con sus respectivos soportes, listado de proveedores, (análisis microbiológicos y fisicoquímico (Si Aplica)) liberación de lotes, registros de seguimiento, entre otros.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
66 | Cadena de Frio. Se deberá garantizar la temperatura de refrigeración o congelación en todas las etapas del proceso hasta su comercialización, de modo que se asegure su adecuada conservación hasta el destino final.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
Capitulo C. CALIFICACIÓN DE VISITA
| CATEGORIA |  |  | CALIFICACION MAXIMA |  | CALIFICACION VISITA |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| EDIFICACIONES E INSTALACIONES |  |  | 44 |  |  |  |  | HABILITADO |  |  | 65 al 100%
| EQUIPOS Y UTENSILIOS |  |  | 12 |  |  |  |  | NO HABILITADO |  |  | 1 al 64%
| OPERACIONES DE FABRICACIÓN |  |  | 12
| COMPONENTE SANITARIO |  |  | 26
| CALIDAD |  |  | 6
| TOTAL |  |  | 100
De acuerdo a la visita realizada, se genera a la planta la siguiente calificación: HABILITADA: ____ NO HABILITADA: ____
Capitulo D. HALLAZGOS
| Variable N° | DESCRIPCION
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE LÁCTEOS | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 5 de 5
| Variable N° | DESCRIPCION
Capitulo E. OBSERVACIONES
Capitulo F. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
|  | NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA
|  |  | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | NOMBRES Y APELLIDOS
|  |  | FIRMA |  |  |  | FIRMA
|  |  | CEDULA |  |  |  | CEDULA
|  |  | CARGO |  |  |  | CARGO
Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.