## Habilitacion planta Panadería
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE PANADERÍA | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 1 de 5
| Fecha de visita: ____________________________________ |  |  |  |  | Hora inicio:_______________ Hora fin:_______________
Capitulo A. INFORMACIÓN PLANTA DE ENSAMBLE
Nombre del Comitente Vendedor:_________________________________________________________________________________________________
Nombres y Apellidos de quien atiende la visita:____________________________________________________________________________________
Ciudad- Localidad / Municipio-Vereda:____________________________________________________________________________________________
Dirección de Planta de Alimentos:__________________________________________________________________________
Teléfono________________________________ |  |  |  |  | Correo electrónico:____________________________________________________________
La Planta de Ensamble de Alimentos es propia: SI___ NO___
Capitulo B. VERIFICACIÓN POR CATEGORIAS
Categoría 1. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES (Corresponde al 42% del Total de la Calificación)
N° | Variables | [8 empty] | Nivel de Cumplimiento
LOCALIZACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
1 | La planta está ubicada en lugar aislado de cualquier foco de insalubridad, con accesos y alrededores limpios, libres de acumulación de basuras, estancamiento de aguas y en buen estado de mantenimiento.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
2 | Los accesos y alrededores se mantienen limpios, libres de acumulación de basuras y tienen superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
3 | Las áreas destinadas para la ejecución de la operación son de material adecuado y están ubicadas en un lugar apropiado, de manera que impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como el ingreso y refugio de plagas y animales domésticos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
4 | Cuenta con instalaciones de capacidad suficiente, con áreas separadas de cualquier tipo de vivienda, claramente definidas, señalizadas, separadas física o funcionalmente.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
5 | La planta cuenta con un espacio en condiciones sanitarias adecuadas, para el consumo de los alimentos por parte del personal manipulador de alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
CONDICIONES DE LAS ÁREAS DE ELABORACIÓN O ENSAMBLE
6 | Las plantas de producción de, cuando los procesos o las necesidades lo requieran deberán tener para su funcionamiento las siguientes áreas separadas físicamente entre sí: Recepción , proceso, hormeado, control de calidad, materias primas y material de envase y embalaje, almacenamiento. (Res 2310/1986)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
7 | El área de producto no conforme cuenta con la señalización requerida, separada de tal forma que no genera riesgo hacia los productos y cumple con las condiciones de infraestructura requeridas. (Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
8 | Los empaques se encuentran elaborados en materiales que garantizan la inocuidad de los productos y se almacenan en adecuadas condiciones de limpieza y en ambientes protegidos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Pisos y drenajes
9 | Los pisos son de materiales que no generan sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 2
10 | Las uniones entre las paredes y pisos están selladas y son de forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
11 | Las tuberías y drenajes de aguas residuales están bien diseñados y mantenidos, protegidos con rejillas. Si se requieren trampas de grasas o de sólidos, estas son de fácil limpieza.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 2
Paredes y techos
12 | Las paredes y techos son de color claro, están construidos de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes, de fácil limpieza y desinfección con acabados lisos y sin grietas de manera que se evite la acumulación de suciedad, condensación, formación de oxido, mohos y hongos, desprendimiento superficial.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
13 | Las uniones entre paredes, deben estar selladas y de forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
14 | Las uniones pared - techo, deben estar selladas y de forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
15 | En el caso de los falsos techos, las láminas utilizadas, deben fijarse de tal manera que se evite su fácil remoción por acción de corrientes de aire u otro factor externo ajeno a las labores de limpieza, desinfección y desinfestación.(Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Ventanas y otras aberturas
16 | Las ventanas y otras aberturas están construidas de manera tal que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, al igual que el ingreso de plagas y facilitan la limpieza y desinfección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
17 | Las ventanas y otras aberturas que comunican con el ambiente exterior están provistas con malla anti insecto (anjeos) de fácil limpieza y buena conservación que sean resistentes a la limpieza y la manipulación. Los vidrios de las ventanas ubicadas en áreas de proceso deben tener protección para evitar contaminación en caso de ruptura.(Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
18 | Las ventanas y otras aberturas deben estar diseñadas de manera que eviten la acumulación de suciedad, sin presencia de oxido o moho, en buen estado, recubiertas con pinturas plásticas de colores claros.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE PANADERÍA | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 2 de 5
Puertas
19 | Las puertas tienen una superficie lisa, no absorbente, resistente y de suficiente amplitud, sin presencia de oxido, en buen estado y recubiertas con pinturas plásticas de colores claros.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
20 | Las aberturas entre las puertas exteriores con los pisos y paredes son de tal manera que evitan el ingreso de plagas y animales domésticos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
21 | No existe acceso directo del exterior al área de elaboración, almacenamiento y/o ensamble; de ser necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio. Todas las puertas de las áreas de elaboración son, en lo posible, autocerrable.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Escaleras, elevadores y estructuras complementarias
22 | El diseño y construcción de escaleras, elevadores y/o estructuras complementarias evitan la contaminación de los alimentos y no afectan el flujo regular de proceso, la limpieza y la desinfección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
23 | Las estructuras elevadas y accesorios están aisladas; diseñadas y con acabados que prevengan la acumulación de suciedad, que minimicen la condensación, el desarrollo de hongos y el desprendimiento superficial.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
24 | Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de incendios están diseñadas de tal forma que se evite la acumulación de suciedad y albergue de plagas.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Ventilación e iluminación
25 | Cuenta con ventilación natural o artificial, directa o indirecta, diseñada para evitar la condensación de vapor, polvo y la acumulación de calor. Las aberturas de ventilación están protegidas con mallas anti-insectos, en material no corrosivo, fácilmente removibles para su limpieza y reparación.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
26 | Los sistemas de ventilación filtran y proyectan el aire de manera que no fluya nunca de zonas contaminadas a zonas limpias, y de forma que se les realice limpieza y mantenimiento periódico.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
27 | Las áreas cuentan con adecuada iluminación (natural o artificial), en la intensidad y calidad requerida.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
28 | Las lámparas o bombillas empleadas cuentan con la protección en caso de ruptura y se encuentran en buen estado, limpias, libre de óxido y condensación.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
INSTALACIONES SANITARIAS
29 | La planta cuenta con servicios sanitarios y vestieres en cantidad suficiente, separados por sexo y bien ubicados para evitar el riesgo de contaminación con el producto.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
30 | Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos requeridos para la higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de jabón, desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y papeleras de accionamiento indirecto o no manual. (Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
31 | Se deben instalar lavamanos con grifos de accionamiento no manual dotados con dispensador de jabón desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de manos, en las áreas de elaboración, almacenamiento-ensamble o próximos a estas para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos y para facilitar la supervisión de estas prácticas. Estas áreas deben ser de uso exclusivo para este propósito. (Res.2674/13)
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
32 | En caso de requerirse, cuenta con filtro sanitario (lava botas, unidad de limpieza y desinfección de calzado o pediluvio) al ingreso de las áreas de proceso, con la dotación de agente desinfectante en las cantidades requeridas para el proceso
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
33 | Cuenta con avisos de advertencia al personal sobre la necesidad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las labores de producción.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
Categoría 2. EQUIPOS Y UTENSILIOS (Corresponde al 12% del Total de la Calificación)
34 | Los equipos y utensilios utilizados están fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
35 | Las superficies que están en contacto directo con el alimento poseen un acabado liso, no poroso, no absorbente y están libres de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la inocuidad de los alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
36 | Todas las superficies de contacto con el alimento son fácilmente accesibles o desmontables para la limpieza, desinfección e inspección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
37 | Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
38 | Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos tienen superficies lisas, con bordes sin aristas y están construidas con materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza y desinfección.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
39 | Las superficies exteriores de los equipos están diseñadas y construidas de manera que faciliten su limpieza, desinfección y eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes contaminantes del alimento.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
40 | Los cuartos fríos o unidades de refrigeración, se encuentran construidos en material sanitario, resistente a la corrosión, fácil de limpiar, impermeable y sin presencia de condensaciones.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 1 |  | 0 |  | 1
41 | Los cuartos fríos o unidades de refrigeración, cuentan con instrumentos de medición que permitan la lectura externa de la temperatura interna.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
Categoría 3. OPERACIONES DE FABRICACIÓN (Corresponde al 16% del Total de la Calificación)
42 | Cuenta con área independiente, exclusiva, separada, delimitada, señalizada, demarcada y suficiente para la recepción de alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
43 | Cuenta con área independiente, exclusiva, separada, delimitada, señalizada, demarcada y suficiente para el almacenamiento de alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE PANADERÍA | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 3 de 5
44 | Cuenta con área independiente, exclusiva, separada, delimitada, señalizada, demarcada y suficiente para el alistamiento (ensamble, embalaje, selección y clasificación) de alimentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
45 | Cuenta con área independiente, exclusiva, separada, delimitada, señalizada, demarcada y suficiente para el cargue y despacho.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
Almacenamiento
46 | Se lleva a cabo un control de temperatura y humedad que asegure la conservación del producto. Los dispositivos de registro de la temperatura y humedad deben inspeccionarse a intervalos regulares y se debe comprobar su exactitud. La temperatura de congelación debe ser de -18°C o menor y de refrigeración 1 a 4 °C.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 3 |  | 0 |  | 3
47 | El almacenamiento de los insumos, materias primas o productos terminados se realiza ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes perimetrales, y se dispone sobre palés o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso por lo menos 15 centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 3 |  | 0 |  | 3
48 | En el área de almacenamiento no se evidencia presencia de moho, oxido o condensación de agua.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
Categoría 4. COMPONENTE SANITARIO (Corresponde al 26% del Total de la Calificación)
49 | Presenta CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE o FAVORABLE con REQUERIMIENTOS emitido por la autoridad sanitaria competente, de la(s) planta(s) de alistamiento, ekaboración, empaque y/o almacenamiento de los alimentos, sean propias o en arrendamiento. No se aceptarán conceptos emitidos sobre establecimientos de preparación de alimentos, expendio de alimentos, puntos de venta o supermercado, Los conceptos sanitarios deben mantener una fecha de expedición no mayor a un (1) año, durante la ejecución de la operación, y para la verificación documental de requisitos el tiempo será contado a partir de la fecha de ¦ de los documentos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
| Concepto Sanitario:_________________________________________ Porcentaje de Cumplimiento (%) __________ | [9 empty] | 3 |  | 0 |  | 3
Fecha de concepto:_______________________________________
| Número de acta:____________________________________ |  |  |  |  | Hospital/Subred:___________________________
| Solicitud: | Fecha de solicitud: |  |  |  |  | Autoridad sanitaria:
50 | Calidad de agua. Cuenta con el diseño e implementación de un programa documentado de calidad de agua. Se evidencian actividades de monitoreo, registro y verificación que garantizan la calidad del agua, los cuales deberán estar documentados y contar con registros para su verificación.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 3 |  | 0 |  | 3
51 | La planta dispone de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad suficiente y se higieniza cada 6 meses según normatividad vigente. Fecha de Limpieza y desinfección:__________________
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
52 | Dispone de agua potable en la temperatura y presión requerida para el proceso y la necesaria para efectuar una limpieza y desinfección efectiva
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
53 | El agua no potable se usa solo para operaciones que no generan riesgo de contaminación. Redes separadas e identificadas por colores.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
54 | La calidad del agua para la elaboración de hielo debe ser de calidad potable y para su almacenamiento debe cumplir con los estándares de ejecución sanitaria requeridos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
55 | Limpieza y desinfección. Toda planta de elaboracion y ensamble deberá realizar las operaciones sanitarias que comprenden la limpieza y desinfección que se aplican a las superficies de las instalaciones, utensilios y equipos utilizados en el establecimiento, que no tienen contacto con el alimento, para evitar la creación de condiciones insalubres y su contaminación. Estas operaciones deberán contar con procedimientos, documentados, cronograma de ejecución y registros, los cuales estarán a disposición de la autoridad sanitaria para su verificación y control.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
56 | Control integrado de plagas. Toda planta de elaboración/ensamble deberá establecer e implementar un programa permanente para prevenir el refugio y la cría de plagas, con enfoque de control integral, soportado en un diagnóstico inicial y medidas ejecutadas con seguimiento continuo, las cuales estarán documentadas y contarán con los registros para su verificación.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
57 | Manejo de residuos sólidos y líquidos: Para el manejo de los residuos generados en los procesos internos, el establecimiento deberán contar con instalaciones, elementos, áreas y procedimientos escrito que garanticen una eficiente labor de separación, recolección, conducción, transporte interno, almacenamiento, evacuación, transporte externo y disposición final de los mismos y deberá establecer los registros que serán utilizados para su verificación
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
58 | Cuenta con cuarto temporal de almacenamiento para los residuos que se generan durante la ejecución del contrato, dando cumplimiento con la normatividad ambiental vigente.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
59 | Los residuos sólidos generados se disponen en recipientes de material higiénico sanitario, en buen estado, de capacidad suficiente, debidamente identificado, con bolsa plástica y tapa.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
60 | Todas las áreas de la planta se encuentran en excelente estado de orden y limpieza, acorde con los procedimientos de limpieza y desinfección y los formatos control del programa.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
Categoría 5. CALIDAD (Corresponde al 6% del Total de la Calificación)
61 | Cuenta con un programa de calidad que facilite el seguimiento y control de gestión de la inocuidad de los alimentos (HACCP-BPM), en las diferentes áreas de procesos.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
62 | Cuenta con un programa de control de proveedores de los alimentos con sus respectivos soportes, listado de proveedores, (análisis microbiológicos y fisicoquímico (Si Aplica)) liberación de lotes, registros de seguimiento, entre otros.
[11 empty] | C |  | NC |  | NA
[11 empty] | 2 |  | 0 |  | 2
Capitulo C. CALIFICACIÓN DE VISITA
| CATEGORIA |  |  | CALIFICACION MAXIMA |  | CALIFICACION VISITA |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| EDIFICACIONES E INSTALACIONES |  |  | 42 |  |  |  |  | HABILITADO |  |  | 65 al 100%
| EQUIPOS Y UTENSILIOS |  |  | 12 |  |  |  |  | NO HABILITADO |  |  | 1 al 64%
| OPERACIONES DE FABRICACIÓN |  |  | 16
| COMPONENTE SANITARIO |  |  | 26
| CALIDAD |  |  | 4
| TOTAL |  |  | 100
De acuerdo a la visita realizada, se genera a la planta de elanoración/ensamble la siguiente calificación: HABILITADA: ____ NO HABILITADA: ____
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE PANADERÍA | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 4 de 5
Capitulo D. HALLAZGOS
| Variable N° | DESCRIPCION
|  | PROYECTO 7953 “GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C” SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS FORMATO DE VISITA A PLANTA DE ALIMENTOS LOTE DE PANADERÍA | [7 empty] | FORMATO NO CONTROLADO
[10 empty] | PÁGINA |  |  |  | 5 de 5
Capitulo E. OBSERVACIONES
Capitulo F. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA
COMENTARIOS POR PARTE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
|  | NOMBRE DE QUIEN ATIENDE LA VISITA |  |  |  |  | NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZA LA VISITA
|  |  | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  | NOMBRES Y APELLIDOS
|  |  | FIRMA |  |  |  | FIRMA
|  |  | CEDULA |  |  |  | CEDULA
|  |  | CARGO |  |  |  | CARGO
Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.